Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение

Муниципального образования город Ирбит

«Детский сад  комбинированного вида № 14»

Юридический адрес:   623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Транспортная, д. 5

| ПРИНЯТО на общем собрании МАДОУ «Детский сад № 14» протокол № ________ от _________________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14» ____________________Н.В. Красулина ____________________________2016 г. Приказ МАДОУ «Детский сад № 14» № ______ от _________________ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад комбинированного вида № 14»

(по результатам проведенного обследования объекта)

МО г. Ирбит

2016 г.

I. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  Муниципального образования город Ирбит «Детский сад комбинированного вида № 14» (далее – МАДОУ «Детский сад                      № 14») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов МАДОУ «Детский сад № 14».

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности                        для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – услуги).

3. Целями реализации «дорожной карты» являются:

1) создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи                           в пределах полномочий, возложенных на МАДОУ «Детский сад № 14», в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции                                или капитального ремонта;

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

3) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

4) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых                               для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии                                 с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо                  (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем                                     с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

1) наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение                            по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

2) отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий                                 по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

6) отсутствие в локальных актах, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих                              их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи                          в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

6. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены                                в «дорожной карте» исходя из норм:

1) Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

2) постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий                               и сооружений»;

3) приказа Министерства регионального развития Российской Федерации    от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»   (СП 59.13330.2012)».

7. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» – увеличение доступных для инвалидов услуг                             в общем количестве с 10 процентов в 2016 году до 15 процентов в 2020 году и 20 процентов в 2030 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты повышение значения показателя доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. Обеспечение доступности для МГН пути движения от остановки до объекта |
| 1.1.1. | Установка светофора со звуковым сопровождением через улицу Комсомольская | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2018 г. | Обеспечение гарантированного безопасного перехода через проезжую часть всех МГН |
| 1.1.2. | Установка по обеим сторонам переходов через проезжую часть, выездов с прилегающих территорий бордюрных пандусов. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.3. | Восстановление, установка на всем пути движения бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.4. | Установка тактильных средств предупреждения на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения. | Закон о социальной защите инвалидов СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.5. | Восстановление покрытий пешеходных путей, тротуаров, устранение неровностей, разрушений покрытий. | Закон о социальной защите инвалидов СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2017-2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.6. | Асфальтирование участков пешеходного пути с песком, щебенкой. | Закон о социальной защите инвалидов СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2017-2019 гг. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.7. | Перенос, обустройство (мощение тактильной плиткой) опор знаков дорожного движения, опор освещения, и других выступающих элементов на пути движения МГН. | Закон о социальной защите инвалидов СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.1.8 | Придание остановочным комплексам контрастной окраски. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2017-2018 гг. | Обеспечение доступного и безопасного пути МГН к объекту |
| 1.2. Обеспечение доступности для МГН территории объекта |
| 1.2.1. | Оборудование автостоянки для МГН в соответствии с требованиями | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. при взаимодействии с администрацией МО город Ирбит | 2016-2020 гг. | Обеспечение безопасной и комфортной посадки и высадки МГН |
| 1.2.2. | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение информирования МГН об предоставляемых услугах, режиме работы и т.д. организации |
| 1.2.3. | Создание ограничительной разметки пешеходных путей на пути движения транспорта по территории. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.4. | Установка на пересечении пешеходных путей транспортными средствами на территории элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.5. | Устранение имеющихся уклонов путей движения на пути возможного проезда инвалидов на креслах-колясках | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.6. | Восстановление, установка бордюров по краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 м. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.7. | Установка тактильных предупредительных средств на покрытии пешеходных путей на участке, до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.8. | Устранение неровностей, разрушений покрытий пешеходных дорожек, тротуаров. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.9. | Установка на территории на основных путях движения людей, не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями разной высоты с опорой для спины. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и комфортного передвижения, отдыха МГН на территории организации |
| 1.2.10. | Обозначение скамеек для инвалидов, в том числе слепых, с помощью изменения фактуры наземного покрытия. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.2.11. | Установка предупредительного мощения вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2020 г. | Обеспечение доступного и безопасного движения МГН по территории организации |
| 1.3. Обеспечение доступности для МГН входа в здание |
| 1.3.1. | Уменьшение высоты подъема ступни на первую ступень входных лестниц. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.2. | Установка тактильной предупредительной полосы перед лестницей. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.3. | Реконструкция лестничных поручней с обеих сторон участками, выходящими за пределы длины лестничного марша вверху, на 300 мм. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.4. | Установка дополнительных разделительных поручней лестницы | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.5. | Оборудование пандуса да двух входах: оборудование в нижнем окончании пандуса свободной зоны, увеличение габаритов свободной зоны в месте изменения направления, увеличение высоты нижнего поручня, ликвидация участков прерывания, наращивание поручней участками, выходящими за пределы длины наклонного участка пандуса, установка колесоотбойных устройств, противоскользящего покрытия, маркировка поверхности, установка освещения. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.6. | Увеличение дверного проема входной двери. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 |  | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.7. | Уменьшение высоты порогов | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 |  | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.3.8. | Монтаж фиксаторов дверей в положении "открыто" или "закрыто" | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного входа МГН в здание организации |
| 1.4. Обеспечение доступности для МГН при перемещении по зданию |
| 1.4.1. | Установка тактильных направляющих полос на отдельных участках | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.2. | Установка тактильных предупреждающих указателей, контрастной окраски на отдельных участках | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.3. | Дооборудование поручней лестниц сверху и снизу: горизонтальные завершения вверху и внизу 0.3м, с не травмирующим окончанием; устранение участков прерывания поручней. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.4. | Оборудование боковых краев ступеней, не примыкающие к стенам, бортиком | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.5. | Округление конструктивных элементов, устройств на путях движения | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2018 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.6 | Установка рельефных обозначений этажей, полос об окончании перил. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.7. | Обозначение зон "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна контрастной краской. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2016 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.8. | Оборудование через 30 м зон отдыха | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.9. | Закрепление ковровых покрытий | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2016 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.10. | Маркировка поверхности лестничной площадки контрастной с цветом ступеней | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.11. | Окраска кромок ступеней, поручней лестниц на путях эвакуации светящейся в темноте краской. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.12. | Приобретение подъемной платформы | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2020 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.13. | Маркировка ручек, доступное обозначение подсобных, технических помещений | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.14. | Уменьшение высоты порогов | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.15. | Маркировка дверных наличников | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017 г. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.16. | Единообразное, в соответствии с требованиями оформление, размещение надписей идентификации помещений | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017-2019 гг. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.4.17. | Увеличение (при возможном посещении, обучении инвалида на коляске) дверных проемов | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступного и безопасного перемещения МГН по зданию организации |
| 1.5. Обеспечение доступности МГН санитарно-бытовых помещений |
| 1.5.1. | Реконструкция санузлов в соответствии нормативными требованиями. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности для МГН санитарно-бытовых помещений |
| 1.6. Средства информации и связи |
| 1.6.1. | Размещение визуальной информации с соблюдением требований к высоте, размеру шрифта, освещенности. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2016-2020 гг. | Обеспечение информационной доступности для МГН |
| 1.6.2. | Установка стробоскопической (визуальной) сигнализации | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2019 г. | Обеспечение информирования о ЧС всех категорий МГН |
| 1.6.3. | Установка звукового информатора/текстофона. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2020 гг. | Обеспечение информационной доступности для всех категорий МГН |
| 1.6.4. | Дооборудование доступной системой идентификации, дублирования всех помещений | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий хозяйством Сенникова Т.В. | 2016-2018 гг. | Обеспечение информационной доступности для МГН |
| Раздел II. Мероприятия по повышению показателей доступности для МГН |
| 1. | Ознакомление коллектива организации с планом по созданию доступной среды для МГН | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | заведующий Красулина Н.В. | 2016 г. | Повышение компетентности сотрудников в вопросах организации доступной среды |
| 2. | Ознакомление родителей, законных представителей организации с планом по созданию доступной среды для МГН | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | заведующий Красулина Н.В. | 2016 г. | Повышение компетентности родителей в вопросах организации доступной среды |
| 3. | Обследование ОСИ на предмет соответствия положениям СП 59.13330.2012 с последующим составлением акта обследования. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий Красулина Н.В. | 2016 г. | Наличие информации о имеющихся в организации несоответствиях по обеспечению доступной среды |
| 4. | Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание лицам из числа МГН помощи при посещении организации. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | заведующий Красулина Н.В. | 2016 г. | Использование организационных ресурсов для повышение доступности лиц из числа МГН. |
| 5. | Адаптация официального сайта организации с учетом потребностей инвалидов по зрению | приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. | 2016 – 2017 гг. | Использование информационных технологий для обеспечения дистанционного взаимодействия с организацией для слепых и слабовидящих |
| 6. | Проведение обучения (инструктирования) сотрудников организации, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и оказанием лицам из числа МГН необходимой помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Закон от 01.2012 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | заведующий Красулина Н.В. | 2016-2020 гг. | Повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг лицам из числа МГН |
| 7. | Включение в должностные инструкции сотрудников организаций обязанностей по оказанию лицам из числа МГН с расстройствами функций зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата помощи при предоставлении им услуг, посещении организации | Закон от 01.2012 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | заведующий Красулина Н.В. | 2016 г. | Закрепление ответственных лиц по работе с МГН и порядка работы с данной категорией граждан при необходимости |
| 8. | Разработка и утверждение плана мероприятий создания доступной среды в организации | Закон от 01.2012 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | заведующий Красулина Н.В. | 2016г. | Определение конкретных мероприятий, ответственных, сроков реализации по созданию доступной среды, обеспечение возможности контроля и координации данного направления |
| 9. | Приобретение специального учебного и игрового оборудования для детей-инвалидов. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | заведующий Красулина Н.В. | 2016-2020 гг. | Увеличение специального тифлооборудования, инвентаря современной компьютерных устройств |
| 10. | Приобретение учебной, методической литературы по обеспечению доступной среды в образовательной организации | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. | 2016-2020 гг. | Создание пакета учебной, методической литературы, пособий, макетов, приспособлений, и т.д., по обеспечению учебно-воспитательного процесса необходимой материальной базой при организации доступных условий получения образования |
| 11. | Организация повышения квалификации специалистов организации по вопросам обеспечения доступной среды, обеспечения доступных условий получения детьми инвалидами образования. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Закон о социальной защите инвалидов; | заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. | 2016-2020 гг. | Повышение уровня компетенции специалистами, работающими с детьми-инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, получения образования |
| 12. | Организация участия в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам обеспечения доступной среды в образовательных организациях | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. | 2016-2020 гг. | Распространение опыта работы с детьми инвалидами по обеспечению доступной среды получению образования. |

Прогнозируемое повышение показателей доступности для МГН объекта и услуг  на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг* | Единица измерения | Значения показателей | Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности лиц из числа МГН, возможность самостоятельного их передвижения до объекта, по зданию, территории объекта, в том числе в наличии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безопасные и доступные пешеходные пути до объекта | % | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | заведующий хозяйством |
|  | оборудованная стоянка автотранспортных средств для инвалидов на территории объекта | % | 0 | 45 | 70 | 90 | 100 | МО город Ирбит |
|  | безопасные и доступные пешеходные пути по территории объекта | % | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | МО город Ирбит |
|  | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | заведующий хозяйством |
|  | поручни | % | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | заведующий хозяйством |
|  | пандусы | % | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | заведующий хозяйством |
|  | доступные входные группы | % | 0 | 60 | 70 | 90 | 100 | заведующий хозяйством |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 0 | 30 | 50 | 60 | 70 | заведующий хозяйством |
|  | достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, нормативная величина порогов | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | заведующий хозяйством |
| 2 | Обеспечение сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | вахтер |
| 3 | Допуск собаки-поводыря | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | заведующий хозяйством |
| 4 | Надлежащее размещение оборудования и носителей доступной информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | заведующий хозяйством |
| 5 | Обеспечение дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | заведующий хозяйством |
| 6 | Обеспечение услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, тифлопереводчика | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | заведующий |
| 7 | Наличие нормативного акта об оказании лицам из числа МГН помощи при посещении организации, наличие утвержденной инструкции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | заведующий |
| 8 | Доля сотрудников организации, предоставляющих услуги прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми-инвалидами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | заведующий |
| 9 | Наличие утвержденного паспорта доступности объекта и предоставляемых услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | заведующий |
| 10 | Наличие официального сайта с возможностью просмотра в режиме для слабовидящих, слепых | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | заместитель заведующего по ВМР |
| 11 | Доля педагогических работников организации, прошедших специальную подготовку, в том числе для работы с детьми-инвалидами (в общем количестве педагогических работников учреждения) | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | заместитель заведующего по ВМР |
| 12 | Обеспечение специальных условий для получения услуг детьми-инвалидами и другими детьми с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | заместитель заведующего по ВМР |
| 13 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по слуху, зрению, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) помещений от общего числа помещений в учреждении | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | заместитель заведующего по ВМР |